- 一、关于对煎药室进行改造的方案

- 1.墙面约34平方米，顶面约11平方米。

- 部分线路改造，需符合暗线标准。

- 安装排风扇一套，要求吸力强，噪音小。

- 遮阳罩两个，需符合新款遮阳要求标准。

- 要求：铝塑板熟料，4毫米18丝。

- 预算为2.1万元

- 二、关于对医院营养餐厅门改造的方案：

- 1.金属门窗面积约34平方米

- 全玻自由门

- 肯德基门斗（包括字体安装）

- 预算约2.0万元

- 三、关于一楼营养餐厅内房间改造的方案：

- 餐厅：5.6*4.6*3.3米/餐厅：5.6*4.6*3.3米

- 墙面铲除

- 铝塑板墙裙1.2米需符合铝塑板熟料，4毫米18丝

- 墙顶面刮腻子乳胶漆、暖气片及管道的包装。

- 预算约为1.9万元

- 四、采购分体式长袖护士服，共计172套。预算约为2.0万元

- 要求：1.提供设计方案、图纸。使用产品的材质、型号、规格品牌.