招标询价供应商通知

1、参与报价的公司应满足《消防技术服务机构从业条件》，并全部达标，具备健全的维保能力，按照及满足《关于对建筑消防设施维保操作规程》，达到标准，方可参与此次报价。

2、此次建筑消防设施维修所涉及我院住院楼。按照《建筑消防设施维护保养技术规程》进行维修，确保消防系统正常运行。质保期限壹年，预算6万元整。

3、营业执照原件（若为三证合一，只需提供营业执照原件，若不是，需提供营业执照原件、组织机构代码证原件、税务登记证原件）及复印件并加盖公章；

4、法定代表人的授权委托书原件及授权代表的身份证原件（若法定代表人参加，仅提供法定代表人的身份证原件）；

5、业绩：有相关医院业务2家以上