东昌府区中医院采购项目情况

| 项目内容 | 参数需求 | 数量 | 预算总金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 艾灸治疗仪 | 1、同时具有艾灸、红外线理疗功能；2、仪器头部能多角度旋转，多体位悬灸；3、自动净化过滤烟雾；4、艾灸片为通用大小 | 6 | 120000元 |
| 24小时动态心电图监测仪 | 能检测各类型心律失常；设备小巧，携带方便；标配监测数据盒 | 1 | 30000元 |
| 24小时动态血压监测仪 | 能检测24小时血压变化；能评估昼夜血压节律与长时血压变异；设备小巧，携带方便 | 2 | 45000元 |
| 空气压力治疗仪 | 1.对肢体的远端到肢体的近端进行均匀有序的挤压，促进血液和淋巴的流动及改善微循环的作用。 2.加速肢体组织液回流，有助于预防血栓的形成、预防肢体水肿,能够直接或间接治疗与血液淋巴循环相关的诸多疾病。 | 1 | 20000元 |
| 红光治疗仪 | 能抑制炎症，缓解疼痛；能促进伤口愈合； 能够改善血液循环、止痛、消肿 | 1 | 4000元 |
| 子午流注低频治疗仪 | 可进行子午流注纳甲法开穴查询； 可进行灵龟八法开穴查询； 包括辨证分型、症候分析、治疗处方、穴位图示； 多路治疗输出：≥6路输出，治疗时间、强度频率多档可调； 需配备可移动仪器装置； | 1 | 48000元 |
| 输液泵 | 输液精度±2%；KVO速度 1-5ml；具有声光报警、气泡报警、阻塞报警等 | 2 | 7000元 |
| 生殖道微生态仪 | 能实现形态学与干化学全自动智能化检测； 能检测样本分泌物项目类别≥6种； 配备高级生物显微镜，倍镜（≥40倍）视野观察； 配备电脑及打印机、分析报告软件，检测结果能自动传输到报告软件中，方便人工复核； | 1 | 80000元 |
| 参与响应的供应商必须提供相关证件：包括但不限于公司三证、设备注册证（带械字）等 |  |  |  |

注：供应商在进行报价时，需要附加详细的配置清单；

附报价单

注：设备若需用耗材，请注明耗材价格

| 聊城市东昌府区中医院报价单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 生产厂家 | 单价/元 | 备注 |
| 公司名称（盖章）： |  |  |  |  |  |
| 联系方式： |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |

| 聊城市东昌府区中医院耗材报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 包装规格 | 生产厂家 | 单价/元 | 单位 | 备注 |
| 公司名称（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式： |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |