附件2：

东昌府区中医院康复科设备物资采购项目情况

| 项目内容 | 参数需求 | 数量 | 预算总金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 艾条 | 5年及以上陈艾,点燃后能产生持久的、刺激性的气味的艾烟，不易熄灭； | 15000条 | 15000元 |
| 红光治疗仪 | 参数:交流220V，功率:275W； 一体灯头，足功率高温灯炮； 红外线灯加温，光源强度可调； 具备连续运行功能 | 30台 | 6000元 |
| 电针治疗仪 | 可供交流、直流两种电源应用； 具有定时功能、输出安全保护功能； 具有≥4路输出； 具有≥三种波形：连续波、疏密波、断续波； 具有带针夹输出线、电极片 | 30台 | 6000元 |
| 干扰电垫片 | 55X15毫米 | 1000个 | 3000元 |
| 黄蜡 | 固体医用级黄蜡 | 150公斤 | 20000元 |
| 参与响应的供应商必须提供相关证件：包括但不限于公司三证、设备注册证（带械字）等 |  |  |  |

注：设备若需用耗材，请注明耗材价格

| 聊城市东昌府区中医院报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 包装规格 | 生产厂家 | 单价/元 | 单位 | 备注 |
| 1 | 艾条 |  |  |  |  |  |
| 2 | 红光治疗仪 |  |  |  |  |  |
| 3 | 电针治疗仪 |  |  |  |  |  |
| 4 | 干扰电垫片 |  |  |  |  |  |
| 5 | 黄蜡 |  |  |  |  |  |
| 公司名称（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式： |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |