东昌府区中医院

电梯维保服务采购项目需求说明

一、项目内容：

电梯位于聊城市东昌府区中医院内，品牌为永大12层电梯3部，永大5层1部，电梯型号Posh-B、Posh-PE、NT-B、Posh-B。

二、预算金额：

包括维保费用，特种设备年检费，限速器校验费，电梯责任保险费。预算为17000元

三、项目需求：

维保单位需具备《特种设备安装改造修理许可证》等有效的资质证件，并提供以下维保服务：

1、每15天1次根据国家有关的技术规范要求《电梯维护保养规则TSG T5002-2017》《山东省特种设备安全条例2016-03-01》有关技术规范，对电梯进行定期检查保养，并认真填写保养单据及上级要求的各项表单，做好政府主管部门的检查，严格按照甲方要求准时参加与电梯安全相关的活动。

2、严格按照《产品保养年度作业计划表》所列项目进行清洁、润滑、调整和检查等保养工作。

3、提供全天候应急处理服务（不受节假日限制），并在接到甲方紧急报修通知后30分钟内赶到现场。

4、配合政府主管部门对电梯设备实施年检，对政府主管理部门提出的涉及的保养环节、部位的整改内容、项目及时提供整改。

5、承担电梯特种设备的年度校验工作，并能提供有效的、不得少于两人的特种设备作业人员证件证明；根据甲方需求提供山东省特种设备企业管理平台系统中所需上报信息。

6、免费调换在服务期因保养不当损坏的零部件。

7、维保期内免费提供300元以下损坏配件的维修和更换费用。如大于300元配件需按照甲方工作流程进行公开遴选选择，确保整机正常运行所需的配件。

8、积极协助甲方进行有关电梯方面的改造、装饰、更换、清理和维修等工作。

9、制定相应的现场维保安全制度，落实现场安全措施，保证作业安全。

10、保养中产生的各类弃物，由乙方按照地方主管部门要求及环境管理法律法规及有关规定予以处理。

四、投标报价：

投标人的报价不得高于预算金额，否则其报价视为无效，不予进入评审。本次报价仅一次报价，报价币种为人民币。投标人免费提供的项目，应先写明该项目的实际价格，并注明免费，此项不计入总价或合计价。

五、付款方式：合同签订生效后，服务期六个月后支付至合同款项的50%，服务期满后一次性全部支付完毕。

六、评标方法：综合评分法

| 分项 | 评分因素 | 满分分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 | 报价 | 60 | 报价者报价得分＝（最低报价/报价者报价）×60％×100 |
| 技术 | 项目需求响应情况 | 20 | 根据需求表响应情况，综合比较给予分数 |
|  | 资质证件 | 10 | 公司三证、注册证及工作人员证件是否齐全， |
|  | 报修到场情况 | 5 | 满足项目需求得5分；每晚10分钟扣1分，扣完为止。 |
| 商务 | 投标单位业绩 | 5 | 提供该公司近一年内相同业绩合同，每提供1份得1分，依次类推，最高者得5分。 |
| 合计： |  | 100 |  |

七、本次评标，评标委员会成员综合评定各投标人提交的响应文件，由评标委员会成员按照竞争性磋商文件规定的各项因素综合评定各投标人提交的响应文件并分别进行打分，确定中标候选人。

八、中标及签订合同

1、中标公告发布后采购人与中标人签订合同。合同的内容不得超出公开竞争性磋商文件和响应文件的实质性内容。

2、竞争性磋商文件、中标人的响应文件及评标过程中的有关澄清文件均为合同附件。

3、中标人如未于规定时间和地点签订中标合同，采购人有权撤销其中标资格。在这种情况下，采购人可另选中标人或另行招标。

附件1：

东昌府区中医院采购项目报价单

| 序号 | _______________采购项目（ 包[ ] ） |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目报价 | 小写： 元 大写： 元 |
| 2 | 付款方式： （如满足需求文件要求的付款方式，填写满足） |  |
| 3 | 项目需求响应： （如满足需求文件要求的项目需求，填写满足） |  |

供应商名称（盖章）：

授权代理人签字：

日  期：