东昌府区中医院

医疗设备采购项目需求说明

一、基本要求：

本采购项目共分两个包，耳鼻喉综合治疗台预算4万元；耳鼻喉高清内窥镜系统预算5万元。请供应商提供详细设备参数及响应需求表、售后服务等内容。

二、项目内容：

具体参数需求见附表1-3。

三、响应文件正本中须提供如下资格证明文件：

1、中国境内注册并取得营业执照的独立法人，具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照）并具有相应的经营范围；

2、提供设备生产厂家有效资质及设备注册证等有效证件。

四、投标报价：

投标人的报价不得高于预算金额，否则其报价视为无效，不予进入评审。本次报价仅一次报价，报价币种为人民币。报价包括设备费、运杂费、装卸费、保险费、安装费、检测费、配件和备品费用、税金及质保期内提供服务等所发生的所有费用。投标人免费提供的项目，应先写明该项目的实际价格，并注明免费，此项不计入总价或合计价

五、付款方式：设备安装完毕并通过验收，运行正常后支付合同总款项的90%，质保期满后付清剩余总款项的10%。

六、质保期：

自合同签订之日起贰年。

七、评标方法：综合评分法

| 分项 | 评分因素 | 满分分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 | 报价 | 45 | 报价者报价得分＝（最低报价/报价者报价）×45％×100 |
| 技术 | 项目需求响应情况 | 30 | 根据需求表响应情况，综合比较给予分数 |
|  | 资质证件及质量 | 20 | 公司及产品三证、注册证是否齐全，产品质量是否优秀 |
|  | 质保期及售后服务方案 | 3 | 质保期贰年得满分，少一年扣1分；提供优质的售后方案并能及时解决紧急故障的能力。 |
| 商务 | 投标单位业绩 | 2 | 提供该公司近一年内相同业绩合同，每提供1份得1分，依次类推，最高者得2分。 |
| 合计： |  | 100 |  |

八、本次评标，评标委员会成员综合评定各投标人提交的响应文件，由评标委员会成员按照竞争性谈判文件规定的各项因素综合评定各投标人提交的响应文件并分别进行打分，确定中标候选人。

九、中标及签订合同

1、中标公告发布后采购人与中标人签订合同。合同的内容不得超出公开竞争性谈判文件和响应文件的实质性内容。

2、竞争性谈判文件、中标人的响应文件及评标过程中的有关澄清文件均为合同附件。

3、中标人如未于规定时间和地点签订中标合同，采购人有权撤销其中标资格并扣缴投标保证金。在这种情况下，采购人可另选中标人或另行招标。

附表1：

耳鼻喉综合治疗台需求情况：

1、钢化玻璃主操作台，

2、智能控制系统:喷枪和吸枪智能化设计。

3、药物喷枪：二直一弯，气、水管路分开，密封严紧，不漏水、不漏气。

4、加热除雾装置：热风机具有温度控制，到时间自动关闭。

5、LED检查灯：关节万向转动照明系统 ，台面、灯头双向控制开关。

6、配有器械盘、药棉罐。

7、病人椅、医生椅参数：

全电动病人椅，头件部位可上下前后任意调，底部配置脚踏，可与后背同步调节。

注：设备需求表响应情况须体现在响应文件内

附表2：

耳鼻喉高清内窥镜系统需求情况：

一、高清医用内窥镜摄像系统

- 具备全高清摄像系统，全数字化信号传输。

- 数字化图像采集和高清图像显示图像传感技术1/3  CMOS传感器具有全高清画质、超强的色彩还原。

- 视频输出格式：≧1920×1080像素，全高清摄像头，画面稳定。

- 白平衡：自动白平衡控制和手动控制

- LED冷光源灯。

6.显示屏22寸 。

7.高清工作者站并配有电脑打印机。

注：设备需求表响应情况须体现在响应文件内

附表3：

东昌府区中医院采购项目报价单

| 序号 | _______________采购项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目报价 | 小写： 元 大写： 元 |
| 2 | 付款方式： （如满足需求文件要求的付款方式，填写满足） |  |
| 3 | 质保期： |  |

供应商名称（盖章）：

授权代理人签字：

日  期：