消防维保要求

1、参与报价的公司应满足《消防技术服务机构从业条件》，并全部达标，具备健全的维保能力，按照及满足《关于对建筑消防设施维保操作规程》及相关消防技术标准的要求执业，明确项目负责人，指派不少于两明从业人员负责实施维护保养工作，如实填写维护保养记录并提供《建筑消防设施维护保养报告书》，并且每年组织不少于4次消防演练，方可参与此次报价。

2、此次建筑消防设施维修保养所涉及我院住院楼、门诊楼、餐厅及康复楼等建筑，共建筑面积约21083平方米。按照《建筑消防设施维护保养技术规程》进行维保。维保期限壹年，预算2.5万元整。

3、营业执照原件（若为三证合一，只需提供营业执照原件，若不是，需提供营业执照原件、组织机构代码证原件、税务登记证原件）及复印件并加盖公章；

4、法定代表人的授权委托书原件及授权代表的身份证原件（若法定代表人参加，仅提供法定代表人的身份证原件）；