| 名称 | 单位 | 生产厂家 | 数量 | 备注 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铝合金房间隔断 | 平方 |  | 31.8平方 | 医用白色壁厚1.0下方铝合金板上方磨砂玻璃 |  |
| 铝合金平开门 | 平方 |  | 10.0平方 | 医用白色壁厚1.0下方铝合金板上方磨砂玻璃 |  |
| 配电箱 | 个 |  | 1 | （12路） |  |
| 断路器 | 个 | 正泰 | 1 | 100A(4相） |  |
| 漏电保护 | 个 | 正泰 | 1 | 63A（4相） |  |
| 漏电保护 | 个 | 正泰 | 1 | 63A(2相） |  |
| 铜线 | 米 |  | 110 | 单芯铜线4平方电线穿管敷设，采用阻燃PVC管或PVC槽板（明装） |  |
| 插座（明装） | 个 |  | 5 | 明装5孔10安 |  |
| 排水管（明装） | 米 |  | 20 | 75#PVC排水管坡度符合要求并与主排水管对接 |  |
| 供水管（明装） | 米 |  | 20 | 25#PPR管道热熔含4分内丝直节 |  |
| 角阀个 |  | 4 | 4分（铜质） |  |  |
| 床帘 | 套 |  | 2 | 高3.1米（带轨道） |  |
| 立柱陶瓷洗手盆 | 套 |  | 1 | 41*36（16寸）带感应手龙头 |  |

备注：所有施工材料符合国家要求。