分部分项工程量清单与计价表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称  项目特征 | 计量  单位 | 工程数量 | 价格 | 备注 |
| 1 | 花砖剔除、垃圾外运 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 砖基础  1.名称:砖基砌筑  2.规格型号:高0.4米.宽0.24米 | m3 | 19.01 |  |  |
| 3 | 砖基础抹灰  砖基础抹灰 | m2 | 126.72 |  |  |
| 4 | 回填土  回填土 | m3 | 86 |  |  |
| 5 | 地面硬化  1.名称：地面硬化  2.规格型号：C20混凝土，厚100mm | m2 | 413 |  |  |
| 6 | 给排水预埋、电缆预埋、暖气沟接管道预埋  1.给水PP-RDe63：10米、排水UPVC160：10米预留  2.电缆保护管SC100：10米、电缆YJY5\*16 ：10米预留  3.暖气埋地预支保温管DN80：10米预留 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 总计 |  | | | |