东昌府区中医院西院区电梯维保服务项目说明及要求

- 项目名称：聊城市东昌府区中医院西院区电梯维保服务项目，服务内容为聊城市东昌府区中医院西院区电梯维保。具体情况如下：

| 品牌 | 型号 | 载重 | 生产厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 舒马克 | TKJ1000/1.0 | 1000KG | 舒马克电梯（张家港）有限公司 | 1 台 |
| 舒马克 | TKJ1600/1.0 | 1600KG | 舒马克电梯（张家港）有限公司 | 1台 |
| 中菱 | ZLE3300-P | 1150KG | 苏州中菱电梯有限公司 | 1台 |

二、预算金额：1万元

三、服务年限：一年

报价要求：

报价费用价格汇总应包含以下项目：电梯维保费、电梯保险费、电梯报检费、限速器校验费、300元以内零部件更换等全部费用。

四、服务内容：

1、每月2 次根据有关技术规范，对电梯进行定期检查保养，具体内容有：

1.1、电梯轿箱、机房、井道等部位各部件的检查、调整、润滑和清洁。

1.2、电梯曳引钢丝绳、补偿钢丝绳补偿链、限速器钢丝绳的清洁和张力调整。

1.3、自动扶梯上下部机房、安全装置、扶手驱动装置的检查、调整、润滑和清洁。

2、提供全天候应急服务；并在接到甲方报修电话通知后 30 分钟内赶到现场。

3、免费调换在服务期内因保养不当损坏的零部件及300元以下的零部件。

4、配合政府主管部门实施年检。

资质要求：

一、营业执照（若为三证合一，只需提供营业执照原件，若不是，需提供营业执照原件、组织机构代码证原件、税务登记证原件）复印件并加盖公章；

二、法定代表人的授权委托书原件及授权代表的身份证复印件（若法定代表人参加，仅提供法定代表人的身份证原件）；

三、电梯维保资质证书复印件并加盖公章

付款方式：维保服务完成并经甲方验收合格后一次性无息支付。