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一、项目概况
本项目为应急诊疗影像中心项目配套技术服务项目，针对该项目完成的内容，开展建设工程规划条件核实技术核查及建筑消防设施全面检测、符合性核查服务。为确保该项目建设内容符合规划批复指标、现行消防规范及验收标准，为项目竣工验收、备案及投入使用提供合法合规技术支撑。
二、服务内容范围
（一）规划条件核实技术服务
1、依据规划批复文件、施工图及现行规划管理规定，对建筑建筑面积、建筑高度、层数、外立面、退让距离、容积率、绿地率等指标进行现场实测核实。
2、核查该项目建筑布局、功能分区、外立面改造、屋面及附属设施建设情况是否与规划许可一致。
3、梳理项目建设全过程规划资料，编制规划核实测绘成果、核实报告，协助甲方完成规划核实报审、问题整改复核及最终备案工作。
（二）消防设施全面检查与检测服务
按照《建筑设计防火规范》《火灾自动报警系统施工及验收标准》《自动喷水灭火系统施工及验收规范》等现行国标，对全院消防系统进行全覆盖功能性检测、符合性核查：
1、火灾自动报警系统：烟感、温感、手报、声光、消防广播、消防电话、联动模块、主机联动功能全项检测。
2、自动喷淋系统：管网、阀门、水流指示器、末端试水、稳压、泵组启停、系统联动功能测试。
3、消火栓系统：室内外消火栓、管网压力、出水流量、阀门启闭、稳压供水能力核查。
4、防排烟系统：排烟风机、补风机、防火阀、排烟口、联动启闭、风量风压、系统联动试验。
5、防火分区与疏散体系：核查防火分区划分、防火封堵、防火门、疏散通道、安全出口、应急照明、疏散指示设置合规性。
6、电气消防、接地、阻燃封堵等附属消防内容全面排查。
出具完整消防检测报告、问题清单、整改建议，全程配合消防核查、复验、资料归档及验收备案。
三、服务要求
1、服务单位须具备相应合法从业资质，检测设备合规、人员持证上岗，成果真实、有效、可用于行政验收备案。
2、严格按照现行国家、行业及地方最新规范标准开展实测、检测、核查工作。
3、对现场存在的不合规项、隐患问题逐条列明、标注依据、给出可落地整改方案。
4、全程配合主管部门核查问询、现场复查、资料修改，直至规划核实、消防核查工作全部完成。
5、所有成果资料完整、规范、可归档，满足竣工验收及项目备案要求。
四、服务周期
自合同签订之日起，配合项目施工进度，现场核查、检测、报告出具、配合验收全部完成为止。
五、项目目的
通过第三方专业化、标准化技术核查检测，补齐项目验收技术资料、规范建设指标、消除消防隐患，确保改造工程合法合规、安全达标，顺利完成竣工验收、备案并投入正常使用。

