消防维保要求

1、参与报价的公司应满足《消防技术服务机构从业条件》，并全部达标，具备健全的维保能力，按照及满足《关于对建筑消防设施维保操作规程》及相关消防技术标准的要求执业，明确项目负责人，指派不少于两名从业人员负责实施维护保养工作，如实填写维护保养记录并提供《建筑消防设施维护保养报告书》，并且每年组织不少于4次消防演练，方可参与此次报价。

2、此次建筑消防设施维修保养所涉及我院住院楼、门诊楼、应急影像中心、餐厅及康复楼等建筑，共建筑面积约34071平方米。按照《建筑消防设施维护保养技术规程》进行维保。维保期限壹年，预算2万元整。

3、营业执照原件（若为三证合一，只需提供营业执照原件，若不是，需提供营业执照原件、组织机构代码证原件、税务登记证原件）及复印件并加盖公章；

4、法定代表人的授权委托书原件及授权代表的身份证原件（若法定代表人参加，仅提供法定代表人的身份证原件）；         5、评标方法：综合评分法

| 分项 | 评分因素 | 满分分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 | 报价 | 65 | 报价者报价得分＝（最低报价/报价者报价）×65％×100 |
| 技术 | 资质证件及质量 | 8 | 公司、人员资质要求是否满足 |
|  | 质保期及售后服务方案 | 25 | 质保期贰年得满分，少一年扣1分；提供优质的售后方案并能及时解决紧急故障的能力。 |
| 商务 | 投标单位业绩 | 2 | 提供该公司近一年内相同业绩合同，每提供1份得1分，依次类推，最高者得2分。 |
| 合计： |  | 100 |  |

- 东昌府区中医院采购项目报价单

| 序号 | _______________采购项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目报价 | 小写： 元 大写： 元 |
| 2 | 付款方式： （如满足需求文件要求的付款方式，填写满足） |  |
| 3 | 质保期： |  |

供应商名称（盖章）：

授权代理人签字：

日  期：