## 模块
编号 | 系统 | 名称
1 | 火灾自动报警系统 | 火灾报警控制器及联动控制器
2 |  | 消防控制室图形显示装置
3 |  | 火灾显示盘
4 |  | 火灾探测器
5 |  | 火灾警报器
6 |  | 手动火灾报警按钮
7 |  | 消防应急广播
8 |  | 消防电话
9 |  | 消防电梯
10 |  | 系统联动测试
11 | 消防水源 | 消防水池
12 | 消火栓系统 | 消防水泵及控制柜
13 |  | 稳（增）压设备
14 |  | 高位消防水箱
15 |  | 水泵接合器
16 |  | 室内消火栓
17 |  | 消火栓按钮
18 |  | 管网控制阀门
19 |  | 系统过滤器
20 |  | 消火栓系统功能
21 |  | 室外消火栓
22 | 自动喷水灭火系统 | 消防水泵及控制柜
23 |  | 稳（增）压设备
24 |  | 高位消防水箱
25 |  | 水泵接合器
26 |  | 湿式报警阀组
27 |  | 干式报警阀组
28 |  | 预作用报警阀组
29 |  | 雨淋报警阀组
30 |  | 水流指示器
31 |  | 末端试水装置
32 |  | 喷头
33 |  | 信号阀
34 |  | 湿式系统联动功能测试
35 |  | 干式系统联动功能测试
36 |  | 预作用系统联动功能测试
37 |  | 雨淋系统联动功能测试
38 |  | 水幕系统联动功能测试
39 |  | 防护冷却系统联动功能测试
40 |  | 局部应用系统
41 | 气体灭火系统 | 气体灭火控制器
42 |  | 系统组件
43 |  | 充装量及充装压力
44 |  | 称重检查
45 |  | 驱动装置
46 |  | 灭火剂输送管道及附件
47 |  | 喷嘴
48 |  | 自动模拟启动试验
49 |  | 手动模拟启动试验
50 | 防烟排烟系统 | 防烟排烟风机及控制柜
51 |  | 挡烟垂壁
52 |  | 电动排烟窗
53 |  | 排烟防火阀
54 |  | 送风阀（口）、排烟阀（口）
55 |  | 消防风管
56 |  | 系统联动试验
57 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 应急照明控制器
58 |  | 应急照明集中电源
59 |  | 应急照明配电箱
60 |  | 应急照明灯具和疏散指示标志灯具
61 |  | 集中控制型
62 |  | 非集中控制型
63 | 防火分隔设施 | 电动防火门
64 |  | 防火卷帘